Załącznik nr 1 do oferty

Kosztorys ofertowy

Uwaga: Podane wymiary urządzeń i sprzętu są zgodne z projektem technologicznym – załącznik nr 4

Oferowane urządzenia muszą także zachować przewidziany w projekcie układ sprzętu w pomieszczeniach kuchni.

| L.P. | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GLĘBOKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół z półką (rant tylny) wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 1000 | 600 | 850 |  |  |
| 2. | Stół z otworem na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 600 | 600 | 850 |  |  |
| 3. | Pojemnik na odpadki 55 l. wymiary: 400x650 mm wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stół z dwoma zlewami (rant tylny), w lewej komorze otwór pod młynek koloidalny, otwór pod baterię stojącą, pod spodem półka wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 1000 | 600 | 850 |  |  |
| 5. | Młynek koloidalny z wyłącznikiem pneumatycznym Moc: 0,75 kW Prędkość: 2600 obr/min Model powinien być przystosowany do większych obciążeń. Wyposażony w potrójnie wyciszoną komorę rozdrabniającą. Młynek powinien posiadać cylindryczną komorę wraz z elementami rozdrabniającymi wykonaną ze stali nierdzewnej. Czas pracy ciągłej nie powinien przekraczać 3-5 min. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podstawa pod zmywarkę | 1 | 610 | 554 | 500 |  |  |
| 7. | Zmywarka Wysokość naczynia: 320 mm Wydajność: do 500 talerzy/h Moc: ok. 5 kW, Zasilanie: 230V Czas trwania cyklu: 2-2,5 min. Powinna być przystosowana do mycia talerzy o średnicy 32 cm i wszystkich naczyń do wys. 29 cm. Proces mycia powinien być całkowicie automatyczny z podwójnym systemem płukania. Zabezpieczenie przed uruchomieniem przy otwartych drzwiach. Termiczna izolacja bojlera, elementy grzejne z termostatem zabezpieczającym przed przegrzaniem. Podzespoły wykonane ze stali nierdzewnej | 1 | 600 | 615 | 820 |  |  |
| 8. | Stół roboczy z półką (rant tylny z lewej i prawej strony) wykonany ze stali nierdzewnej - WYMIAR ODCZYTANY Z PROJEKTU | 1 | 1700 | 600 | 850 |  |  |
| 9. | Szafa przelotowa (półki stałe), drzwi przesuwne, dzielone, na dole 1 półka na górze 2 wykonana ze stali nierdzewnej | 1 | 900 | 700 | 2000 |  |  |
| 10. | Szafa magazynowa 4 półki stałe, drzwi otwierane wykonana ze stali nierdzewnej | 1 | 1400 | 700 | 2000 |  |  |
| 11. | Basen dwukomorowy (otwór pod baterię stojącą) głębokość komory 300 mm wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 1100 | 700 | 850 |  |  |
| 12. | Regał ze stali nierdzewnej (4 półki przestawne) o wymiarach 610x455 mm | 1 | 610 | 455 | 1800 |  |  |
| 13. | Witryna chłodnicza, nierdzewna Pojemność 500 l Moc znamionowa: 200W, moc chłodnicza: do 300 W Zasilanie: 230 V Zakres temp.: +1 do +10 ºC - załadowanie: min 100 kg 3 półki (6 prowadnic), Max. obciążenie półek: 20 kg - izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej 60 mm - drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp. - automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu - nogi regulowane - obieg powietrza wymuszony wentylatorem - wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi - drzwi przeszklone - oświetlenie wnętrza komory | 2 | 620 | 860 | 2020 |  |  |
| 14. | Stanowisko robocze na podstawie otwartej Stanowisko robocze bez szuflady | 1 | 400 | 700 | 860 |  |  |
| 15. | Kuchnia elektryczna 4-płytowa na podstawie otwartej Moc: 9 - 10 kW Moc płyty grzejnej: 3x2,6 + 1x2,0 kW Kształt płyty grzejnej: okrągły - wyposażona w płytę grzejną o zróżnicowanej wielkości i regulowanej mocy w połączeniu z wielostopniowymi przełącznikami. Wyposażona w agregaty grzejne z płynną regulacją mocy, z czujnikami rozpoznawania, zapewniającymi wyłączenie agregatu w przypadku braku naczynia lub jego przegrzania, a także wskaźniki kumulacji ciepła w obrębie pól grzejnych. | 1 | 800 | 700 | 860 |  |  |
| 16. | Patelnia przechylna elektryczna nierdzewna z misą ze stali nierdzewnej Pojemność: ok. 50 l. Powierzchnia robocza 0,30 m² Moc ok. 9,0 kW - przechylane misy przy pomocy przekładni śrubowej wykonane z blachy nierdzewnej. Wyposażona w termostat oraz mikrowyłączniki odcinające zasilanie w momencie przechyłu misy. | 1 | 800 | 700 | 850 |  |  |
| 17. | Kocioł warzelny elektryczny z grzaniem pośrednim Pojemność: 80 l. Moc: do 13 kW 1,5 calowy zawór spustowy - wyposażony w przyłącze ciepłej i zimnej wody, - wyposażony w system grzania pośredniego zwany płaszczem wodnym, - automatyczny systemem kontroli i regulowania ciśnienia, a także poziomu wody w przestrzeni międzyzbiornikowej - płynna regulacja mocy | 1 | 800 | 700 | 850 |  |  |
| 18. | Płyta grillowa elektryczna ½ gładka + ½ ryflowana na podstawie szafkowej otwartej Płyty bezpośredniego smażenia przeznaczone powinny być do beztłuszczowego smażenia lub grillowania mięsa na powierzchniach gładkich lub/i ryglowanych z regulatorem ciepła, wyposażone w łopatkę, korek i trójdzielną szufladę na tłuszcz. | 1 | 600 | 700 | 860 |  |  |
| 19. | Stół roboczy (rant tylny i z lewej strony) wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 600 | 700 | 850 |  |  |
| 20. | Stół roboczy (rant tylny), w środku 3 szuflady dla GN 1/1 h= 150 mm z obu stron szafki z półką, drzwi przesuwane wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 2200 | 600 | 850 |  |  |
| 21. | Stół z dwoma zlewami, otwór pod baterię stojącą, rant tylny, boki osłonięte od frontu drzwi przesuwane (na dole półka) wykonany ze stali nierdzewnej | 2 | 1000 | 600 | 850 |  |  |
| 22. | Stół roboczy z półką (rant tylny) wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 650 | 600 | 850 |  |  |
| 23. | Stół roboczy przelotowy, pod spodem szafka z półką, drzwi przesuwane wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 1800 | 1200 | 850 |  |  |
| 24. | Naświetlacz do jaj (na 30 sztuk) Moc: ok. 60 W, zasilanie: 230 V Czas trwania cyklu: 90 sek Obudowa ze stali nierdzewnej Trwałość promienników min. 7500 h Licznik czasu pracy. | 1 | 184 | 460 | 380 |  |  |
| 25. | Stół ze zlewem jednokomorowym (po lewej stronie), otwór pod baterię stojącą, rant tylny, pod spodem półka z osłonami, dół otwarty wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 1000 | 600 | 850 |  |  |
| 26. | Szafa chłodnicza nierdzewna: 500 l. Pojemność: 500 l Moc: 200 W, Zasilanie: 230 V Zakres temp.: +1 do +10ºC Załadowanie: 150 kg Max. obciążenie półek: 30 kg - korpus z zewnątrz z blachy nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 - wnętrze z blachy nierdzewnej kwasoodpornej matowej - izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości 60 mm - drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - automatyczne odszaranianie i odparowanie kondensatu - nogi regulowane w zakresie - obieg powietrza wymuszony wentylatorem - zamek drzwi na klucz - wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi | 1 | 620 | 860 | 2020 |  |  |
| 27. | Stół roboczy z półką (rant tylny i prawej strony) wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 800 | 600 | 850 |  |  |
| 28. | Stół roboczy z półką (rant tylny) wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 1000 | 600 | 850 |  |  |
| 29. | Stół roboczy z półką (rant tylny i z lewej strony) wykonany ze stali nierdzewnej - WYMIAR ODCZYTANY Z PROJEKTU | 1 | 1800 | 600 | 850 |  |  |
| 30. | Szafa chłodnicza nierdzewna: 1400 L Pojemność: 1400 dm³ Moc: do 700 W, Zasilanie: 230 V Zakres temp.: +1 do +10ºC Załadowanie: ok. 300 kg Max. obciążenie półek: 30 kg - korpus z zewnątrz z blachy nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 - wnętrze z blachy nierdzewnej kwasoodpornej - izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej 60 mm - drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu - nogi regulowane w zakresie - obieg powietrza wymuszony wentylatorem - zamek drzwi na klucz - wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi | 1 | 1440 | 860 | 2020 |  |  |
| Razem |  |
| Koszt montażu |  |
| Ogółem |  |