**Pytania i odpowiedzi**

Pytanie 1:

Proszę o informację czy zamawiający wymaga aby do defibrylatora był wyceniony zestaw szkoleniowy - w zapisie jest użyte słowo "może"

W przypadku wyceny zestawu szkoleniowego - w nim już są elektrody szkoleniowe - czy mamy wyceni jedną czy dwie sztuki takich elektrod.

Odpowiedź:

W specyfikacji Zamawiający nie użył zwrotu „może”. W opisie sprzętu jest zapis, że defibrylator powinien posiadać możliwość pracy w trybie treningowym, tzn. powinien posiadać funkcję pracy treningowej. Jeżeli ta funkcja wymaga zakupu zestawu szkoleniowego, to taki zestaw należy wycenić. Nie wymaga się podwójnego zestawu elektrod szkoleniowych.