R E G U L A M I N

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY WOŁCZYN

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn, realizowane przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Wołczynie, zwany dalej Przedsiębiorstwem.

2. Przedsiębiorstwo gwarantuje wykonanie usług, o których mowa w regulaminie 
w oparciu o posiadany w dyspozycji majątek będący własnością gminy lub innych właścicieli.

§2. 1. Ilekroć w regulaminie używa się słowa „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72, poz.747).

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)  instalacja wodociągowa – system zapewniający rozprowadzenie wody 
do poszczególnych odbiorników na terenie budynku lub posesji,

2)  instalacja kanalizacyjna – system zapewniający zebranie i odprowadzenie 
do kanalizacji zewnętrznej ścieków powstających na terenie budynku lub posesji,

3)  zawór główny – zawór usytuowany bezpośrednio za wodomierzem głównym, będący granicą własności sieci wodociągowej, czyli miejscem rozdziału sieci 
i instalacji wewnętrznej,

4)  podlicznik – wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej odbiorcy 
za wodomierzem głównym, umożliwiający sposób rozliczeń wewnętrznych zużycia wody.

3. Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust.2 regulaminu są określone w określone 
w art.2 ustawy.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo

§ 3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług:

1)  ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie może być niższe niż 0,2 Mpa lub nie niższe jak w wydanych warunkach,

2)  jakość wody na przyłączu powinna odpowiadać warunkom określonym 
 w rozporządzeniu właściwego ministra zdrowia,

3)  parametry ścieków oczyszczonych powinny być zgodne z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 4. Warunki zawierania umów z Odbiorcami zawierają przepisy art. 6 ustawy.

§ 5. 1. Dostarczanie wody Odbiorcy, w przypadku istnienia przyłącza, powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,  po uprzednim zamontowaniu wodomierza głównego. Uruchomienia przyłącza dokonuje Przedsiębiorstwo: 
z tą datą następuje odbiór ścieków, w przypadku istnienia przyłącza kanalizacyjnego.

2. Integralną częścią umowy z Odbiorcą wprowadzającym ścieki przemysłowe są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

§ 6. 1. Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo jest zawór główny 
za wodomierzem głównym.

2. Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo jest pierwsza studzienka 
na przykanaliku, licząc od strony budynku, a w razie jej braku – granice nieruchomości.

§ 7. 1. Umowy są zawierane na czas określony lub nieokreślony.

2. Umowa może być rozwiązania:

- za porozumieniem stron,

- na wniosek odbiorcy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,

- w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art.8 ust.1 ustawy.

§ 8. 1. W przypadku zmiany Odbiorcy następuje rozwiązanie umowy 
z dotychczasowym Odbiorcą. Dostawa wody i odbiór ścieków u nowego Odbiorcy następuje po zawarciu nowej umowy.

2.  Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§ 9.  W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, na ich pisemny wniosek, rozliczenie może następować udziałem procentowym, w oparciu o odczyty wodomierza głównego i liczbę zamieszkałych osób.

§ 10. 1. W razie konieczności wykonania indywidualnego układu rozliczeniowego dla współwłaścicieli nieruchomości, która dotychczas posiadała tylko jeden wodomierz główny 
i była rozliczana indywidualnie na podstawie norm zużycia wody – na wniosek Odbiorców dotyczących zainstalowania podliczników, Przedsiębiorstwo wyda nowe warunki techniczne dla układu rozliczającego zużycie wody.

2. W sytuacji nie bilansowania się wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań podliczników, obciążenie dla pojedynczego Odbiorcy naliczane jest ilością wody będącą iloczynem wskazania wodomierza indywidualnego i wodomierza głównego podzielonego przez sumę wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych.

3. W przypadku awarii podlicznika do obliczeń przyjmuje się średnią wartość zużycia wody obliczoną na podstawie wskazań z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających uszkodzenie podlicznika.

§11. Rozliczanie ze zbiorowymi odbiorcami wody następuje z zarządem wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcą na podstawie wskazań wodomierza głównego lub obowiązujących norm zużycia wody.

§ 12. Zapłata należności za sprzedaną wodę i odprowadzane ścieki może być dokonywana zaliczkowo. Szczegółowy sposób rozliczeń określa umowa.

§ 13. Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub inne według wzajemnych uzgodnień stron określonych w umowie.

§ 14. Otrzymaną fakturę VAT za wodę i / lub ścieki Odbiorca zobowiązany jest regulować na zasadach określonych w umowie.

§ 15. W przypadku wprowadzenia książeczek opłat okresowych, wysokość opłat 
i terminy zapłaty określone zostaną w tych książeczkach.

§ 16. Przy korzystaniu z podłączeń tymczasowych, np. na czas budowy, w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza głównego na przyłączu, zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z obowiązującymi normami wody, co zostanie określone umową.

§ 17. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza głównego, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających niesprawność wodomierza.

§ 18. Wznowienie dostawy wody i / lub odbioru ścieków w przypadku odcięcia dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych spowodowanego zaleganiem z uiszczaniem opłat, następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz 
z odsetkami oraz ewentualnych kosztów odcięcia i przyłączenia dostępu do usług.

§ 19. Sprzedając nieruchomość właściciel zobowiązany jest rozliczyć się z poboru wody poprzez protokolarne przekazanie nabywcy do użytkowania wodomierza głównego, 
w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń, z zaznaczeniem stanu licznika i daty przekazania.

Rozdział V

Szczegółowe warunki zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków

§ 20. 1. Odbiorca zamierzający korzystać z usług Przedsiębiorstwa powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostaw wody i / lub odbioru ścieków.

2. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy,

- określenie:

- rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych Odbiorców, również jakości odprowadzanych ścieków,

- przeznaczenia pobieranej wody.

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę 
i odprowadzające ścieki,

- proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- mapę sytuacyjną w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 w dwóch egzemplarzach, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu.

§ 21. Przedsiębiorstwo w zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków określa ilość wody i jej ciśnienie, cel, na jaki może być wykorzystywana oraz ilość i jakość ścieków, które mogą być odebrane z nieruchomości, a także wskazuje miejsce przyłączenia i ewentualne warunki budowy lub przebudowy rurociągów, do których mają być dokonane podłączenia oraz wydaje dla celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zapewnienie wstępne dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 22. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydaje Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnego wniosku Odbiorcy w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

§ 23. Warunki techniczne określają:

- w zakresie dostawy wody:

- sposób wykonania przyłączenia do sieci głównej,

- materiał, z którego powinno być wykonane przyłącze,

- sposób i miejsce montażu wodomierza głównego,

- warunki odbioru technicznego przyłącza i robót zanikających,

- w zakresie odbioru ścieków:

- rzędne przyłączenia i sposób włączenia do kanału głównego,

- materiał, z którego powinny być wykonane przyłącza,

- warunki wykonania i odbioru robót zanikających.

Rozdział VI

Możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 24. 1. Każdy odbiorca oraz osoby zamierzające podłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

- w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, który udostępnia do wglądu:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn,

- warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- w Przedsiębiorstwie do wglądu:

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn.

2. Przedsiębiorstwo informuje co kwartał Burmistrza Miasta Wołczyna o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdział VII

Standardy obsługi odbiorców, sposoby postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz sposoby załatwiania reklamacji

§ 25. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przestrzegania następujących standardów obsługi odbiorców:

- Zaopatrzenie w wodę

- 1) czas usunięcia awarii wodociągu  80 -  300		-	12 godz.

- 2) czas od zgłoszenia awarii do przystąpienia do jej usuwania:

- - w godz. 700 - 1500						-	do 2 godz.

- - w godz. 1500 - 2200						-	do 2 godz.

- - w godz. 2200 - 600						-	do 4 godz.

3) czas niezbędny na naprawę przyłącza				-	6 godz.

4) przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej			-	nie rzadziej

niż co 2 lata

5) fizykochemiczna i bakteriologiczna kontrola jakości wody	-	zgodnie

z ustaleniami

powiatow.

inspektora

sanitarnego

6) wymiana uzbrojenia – zasuw i hydrantów			-	zgodnie

z ustaleniami

przeglądu

stanu uzbrojenia

7) czas wykonania przyłącza wodociągowego od momentu

złożenia zlecenia						-	do

1 miesiąca

8) czas wymiany uszkodzonego wodomierza od momentu

złożenia zgłoszenia						-	do

1 miesiąca

9) rozpoznanie w terenia i wydanie warunków technicznych

podłączenia do sieci wodociągowej				-	do 21 dni

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

1) czyszczenie kanałów głównych				-	raz na rok

2) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych			-	raz na rok

3) dozór pracy przepompowni ścieków sanitarnych-	zgodnie 
z instrukcją

eksploatacji

4) eksploatacja oczyszczalni ścieków sanitarnych		-	całodobowa

lub

zgodnie

z instrukcją

eksploatacji

5) usuwanie zatorów kanalizacji sanitarnej:			-	w czasie nie

dłuższym niż

- w godz. 600 - 2200						-	2 godz.

- w godz. 2200 - 600						-	4 godz.

od przyjęcia

zgłoszenia

- kontrola gospodarki wodno – ściekowej zakładów

przemysłowych						-	raz na rok

- kontrole jakości ścieków odprowadzanych

z zakładów przemysłowych					-	2 razy na rok

8)  kontrola jakości ścieków na oczyszczalni ścieków		-	zgodnie

z

pozwole-

-niem

wodno-

prawnym

- kontrola jakości ścieków dostarczanych wozami

asenizacyjnymi						-	losowo

- rozpoznanie i wydanie warunków technicznych

podłączenia kanalizacyjnego					-	do 21 dni

od daty 									złożenia									wniosku

- wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej		-	miesiąc 									od

złożenia									zlecenia

§ 26. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest 
do udzielenia Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków.

2.  Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług 
w szczególności, gdy:

- z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzanie ścieków,

- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska.

- O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Burmistrza Wołczyna.

§ 27. 1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno – remontowych na sieci wodociągowej lub 
na ujęciu wody:

- w przypadku planowanych krótkotrwałych przerw w dostawie wody do 8 godzin, Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem,

- w przypadku planowanych krótkotrwałych przerw w dostawie wody przekraczających 8 godzin, Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem,

- w przypadku przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców najpóźniej na 5 dni przed przerwą oraz zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorców o jego lokalizacji.

2.  W czasie trwania klęski lub wystąpienia siły wyższej, szczególnie gdy doszło 
do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń 
w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, zawiadamiając jednocześnie Odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia uciążliwości dla Odbiorców.

3.   Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również 
w przypadku:

- braku wody na ujęciu,

- zanieczyszczenia wody na ujęciu w stopniu niebezpiecznym dla zdrowia,

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

- zaniku energii elektrycznej na ujęciu lub w pompowniach niezawinionego przez Przedsiębiorstwo,

- konieczności usuwania awarii,

- konieczności prowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,

§ 28. Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:

- wykonania planowanych prac remontowych i konserwacyjnych,

- konieczności usuwania awarii,

- zaniku napięcia elektrycznego uniemożliwiającego pracę przepompowni lub oczyszczalni ścieków,

- konieczności przeprowadzenia napraw urządzeń kanalizacyjnych,

- wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,

- konieczności ograniczenia ilości dopływających ścieków w celu umożliwienia naprawy sieci kanalizacyjnej.

§ 29. 1. Odbiorcy niezadowoleni z jakości usług mają prawo złożyć reklamacje.

2. Reklamację należy złożyć na piśmie do Przedsiębiorstwa określając usługi 
i zastrzeżenia z nimi związane.

3.   Na złożoną reklamację zostanie udzielona odpowiedź w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

Rozdział VIII

Uprawnienia Przedsiębiorstwa

§ 30. W zakresie dostaw wody Przedsiębiorstwo jest uprawnione do:

- kontrolowania prawidłowości realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

- przeprowadzania kontroli dotyczących pozyskiwania wody przez Odbiorcę 
z własnych źródeł,

- odcięcia dostawy wody w przypadkach uzasadnionych potrzebami bezpieczeństwa, technicznymi, technologicznymi, sanitarnymi i potrzebami infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

§ 31. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest upoważnione do:

- kontrolowania prawidłowości realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

- kontrolowania odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności 
z obowiązującymi normami, zawartą umową oraz sygnalizowania właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez Odbiorcę na skutek przekroczenia tych norm,

- odmówienia odbioru ścieków przemysłowych, jeżeli wprowadzenie ich do sieci kanalizacyjnej może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Przedsiębiorstwa bądź zagraża działania systemu kanalizacyjnego,

- dokonywania kontroli na terenie objętym dostawą wody i odbioru ścieków 
w zakresie mającym wpływ na całokształt gospodarki wodno – ściekowej Odbiorcy.

§ 32. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki określone w umowie, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza.

Rozdział IX

Obowiązki Odbiorcy

§ 33. 1. Odbiorca ma obowiązek stosowania się do przepisów ustawy, przestrzegania postanowień Regulaminu i zawartej z Przedsiębiorstwem umowy.

2. Odbiorcy zabrania się:

- poboru wody przed wodomierzem głównym,

- dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem głównym w sytuacjach uzasadnionych,

- przemieszczania wodomierza głównego, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

- wykorzystywania sieci lub instalacji wodociągowej do celów innych niż określono w umowie,

- prowadzenia bez uzgodnień nasadzeń i zabudowy 
na sieciach eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, w pasie szerokości 2 m od osi sieci,

- rozbudowy sieci wewnętrznej bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, o ile naruszy 
to wydane warunki techniczne,

- czerpania wody z hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane 
z gaszeniem pożarów,

- podłączania do instalacji wodociągowej – bez zgody Przedsiębiorstwa – instalacji sąsiednich nieruchomości,

- podłączania do sieci wodociągowej instalacji zasilanych z innych źródeł,

- łączenia instalacji wodociągowej bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej.

- Odbiorca ma w szczególności obowiązek:

- udostępnić pracownikom Przedsiębiorstwa dokonywanie odczytów wodomierza głównego lub innych czynności związanych z eksploatacją i kontrolą. Klucze do pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz główny powinny być przechowywane u dozorcy lub osoby zamieszkałej w pobliżu tego pomieszczenia. Informacja o przechowywaniu klucza powinna być wywieszona na widocznym miejscu,

- konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym wewnętrzną instalację wodociągową,

- zagospodarować teren nad przyłączem wodociągowym w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu szybkie i bezkolizyjne usunięcie awarii na tym odcinku i wykluczające powstawanie dodatkowych szkód gospodarczych,

- uzgodnić z Przedsiębiorstwem wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne zamierzenia, w wyniku których może nastąpić wzrost zużycia wody,

- zawiadomić Przedsiębiorstwo o mającej nastąpić zmianie zużycia wody na inne niż dotychczas cele, np. z bytowo – gospodarczych na usługowe, produkcyjne, itp. z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca.

§ 34. Odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych następuje na podstawie odrębnych przepisów.

§ 35. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy.